## Equipo VST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EQUIPOS PSICOSENSOTECNICOS Y REPORTERÍA AUTOMÁTICA A TRAVÉS DE CONEXIÓN DE BASES DE DATOS ONLINE
EMPRESA
MARCA
MODELO
N° OFERTA
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES: | Tipo | Cumple SI / NO | Ponderador | Observaciones
1.1 | Los equipos ofrecidos deben ser portátiles permitiendo ser usados en distintos salas de procedimientos y en terreno sin configuraciones adicionales. | O | 1 | 1
1.2 | El proveedor deberá detallar mecanismos de toma de exámenes. | O | 1 | 1
2 | Aspectos psicométricos | O | 1 | 1
2.1 | Atención y Concentración | O | 1 | 1
2.2 | Afrontamiento de Situaciones de Riesgo | O | 1 | 1
2.3 | Anticipación de Maniobras | O | 1 | 1
2.4 | Reactimetría (Respuesta a Estímulos simples y Complejos) | O | 1 | 1
2.5 | Coordinación Visomotora (Test Punteado y Palanca) | O | 1 | 1
2.6 | Aspectos sensométricos | O | 1 | 1
2.7 | Agudeza Visual ( Lejana y cercana) | O | 1 | 1
2.8 | Perimetría | O | 1 | 1
3 | Visión de Profundidad | O | 1 | 1
3.1 | Visión Nocturna | O | 1 | 1
3.2 | Encandilamiento | O | 1 | 1
3.3 | Recuperación al Encandilamiento | O | 1 | 1
3.4 | Visión de Colores ( colores puros , discriminación de colores) | O | 1 | 1
3.5 | Capacidad Auditiva medida en decibeles (frecuencias 250 – 500 – 1000 – 2000 – 4000 - 6000 y 8000 decibeles) | O | 1 | 1
4 | Aspectos psicológicos y de personalidad | O | 1 | 1
4.1 | Control de impulsos / Impulsividad | O | 1 | 1
4.2 | Conducta Precavida / Disposición al riesgo | O | 1 | 1
4.3 | Acatamiento de Normas y Procedimientos | A | 1 | 5
4.4 | Responsabilidad / Irresponsabilidad | O | 1 | 1
4.5 | Somnolencia | A | 1 | 2
5 | Sistema informático | O | 1 | 1
5.1 | Se deben proveer las licencias para uso del sistema y captura de resultados que sean necesarias sin costo adicional. | O | 1 | 1
5.2 | El proveedor debe detallar las características que requieren los computadores para operar con sus equipos. | O | 1 | 1
5.3 | El proveedor debe considerar las políticas de seguridad informática ACHS para la instalación y mantención de aplicaciones en computadores ACHS. | O | 1 | 1
5.4 | La instalación del software debe realizarse desde dentro de las instalaciones de Achs (no en forma remota). | O | 1 | 1
5.5 | El proveedor debe entregar la arquitectura de la solución y requerimientos técnicos de la integración | O | 1 | 1
6 | Caracteristicas del reporte o informe de resultados | O | 1 | 1
| Los informes deben contar a lo menos con los siguientes datos: | O | 1 | 1
6.1 | Identificación del paciente (nombre, RUT, edad) y del examen (fecha, hora, lugar de toma) | O | 1 | 1
6.2 | Parámetros bajo los cuales se realizan las pruebas (ej. vehículo liviano o pesado) | O | 1 | 1
6.3 | Resultado de cada una de las pruebas. | O | 1 | 1
6.4 | Algún identificador único del examen tomado | O | 1 | 1
7 | Entrega de los resultados | O | 1 | 1
7.1 | Los resultados deben ser entregados en forma digital y parametrizada para que sean leídos por los sistemas ACHS. | O | 1 | 1
7.2 | La entrega debe ser automática, sin intervención de la persona que toma el examen. Las alternativas para esto son: A. Disponer de un web Service al que se suban automáticamente los resultados y se envíen al servidor Achs. Para esto: I. Se debe utilizar formato XML, JSON o similar. II. Tanto el envío como la recepción de datos por parte de Achs debe realizarse mediante una conexión segura (Ej. https o SSL). III. En este caso el proveedor debe contar con un medio de respaldo redundante de la información. IV. El proveedor debe detallar el protocolo a seguir en caso de contingencias que afecten la comunicación con la central de informes. V. En este caso debe detallar si este servicio de entrega de informes tiene algún costo adicional y en qué condiciones B. Que se guarde automáticamente un documento XML o similar en el computador de Achs conectado al equipo del proveedor. C. Que se guarde automáticamente un documento XML o similar en un servidor central de Achs. *Indicar claramente en columna de observaciones cuál de las 3 alternativas utiliza el sistema ofertado. Adjuntar respaldo técnico | O | 1 | 1
7.3 | En todas las alternativas el proveedor debe informar detalladamente la estructura del documento que permita acceder a los datos parametrizados. | O | 1 | 1
7.4 | La entrega de datos debe ser sincrónica, en el momento del examen. De existir un retardo, no debe ser mayor a 10 minutos. Este tiempo se mide desde la recepción conforme por parte del proveedor de las pruebas efectuada en ACHS hasta la recepción conforme del informe por parte de la ACHS. El proveedor debe detallar cómo asegurar esto. | O | 1 | 1
7.5 | El proveedor debe asegurar el soporte informático necesario para mantener la continuidad del servicio de entrega de resultados. Para esto debe detallar las características de sus sistemas de respaldo y detección de fallas. | O | 1 | 1
8 | Mecanismos para garantizar la calidad de los resultados | O | 1 | 1
8.1 | El proveedor debe detallar la metodología que utilizará para asegurar la calidad de los resultados y para resolver eventuales errores. (adjuntar documento de respaldo) | O | 1 | 1
8.2 | El proveedor debe disponer un referente técnico disponible para responder consultas y sostener reuniones técnicas con ACHS. | O | 1 | 1
9 | Certificaciones | O | 1 | 1
9.1 | En el caso de las pruebas psicológicas y de personalidad, el proveedor debe demostrar la validación técnica de las que las pruebas mediante estudios propios o de terceros.(Adjuntar documento de respaldo) | O | 1 | 1
10 | Energía | O | 1 | 1
10.1 | Electricidad 220 V; 50 - 60 Hz/ 1Ø | O | 1 | 1
O | Obligatorio
A | Adicional

## Requerimientos Logisticos
REQUERIMIENTOS GARANTÍA TÉCNICA, SERVICIO TÉCNICO, CALIDAD SERVICIO POST VENTA
EQUIPOS PSICOSENSOTECNICOS Y REPORTERÍA AUTOMÁTICA A TRAVÉS DE CONEXIÓN DE BASES DE DATOS ONLINE
EMPRESA
MARCA
MODELO
N° OFERTA
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES: | Tipo | Cumple SI / NO | Ponderador | Observaciones
1.1 | Documento con la configuración del equipo ofertado y descripción de cada item | O | 1 | 1
2 | Certificaciones | O | 1 | 1
2.1 | Se debe adjuntar certificado de fabricación y diseño. Calidad, Seguridad y Eléctricos como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO u equivalente técnico | O | 1 | 1
2.2 | Adjuntar Compromiso de entrega Certificado de Instalación, Calibración y puesta en marcha del equipo | O | 1 | 1
2.3 | Adjuntar Certificado que indique que el equipo está vigente en el mercado (no descontinuado o en vías de obsolescencia), equipo nuevo y no refaccionado. Indicar años de vigencia | O | 1 | 1
2.4 | Incluir documento, carta o certificado de Fabrica de provisión de repuestos por un periodo de 10 años | O | 1 | 1
2.5 | Compromiso de entrega de dos Manuales de Usuario, en español, impreso y archivo digital del mismo. Que considere a lo menos la operación del equipo y un diagrama de troubleshooting | O | 1 | 1
2.6 | Compromiso de Entrega de dos manuales de Servicio , impreso y archivo digital del mismo (Resolución de fallas comunes debe estar en español) | O | 1 | 1
3 | Garantía técnica | O | 1 | 1
3.1 | Indicar tiempo de garantía a contar de la entrega del equipo funcionando. Mínimo de un año | O | 1 | 1
3.2 | Indicar tiempo extra al año de garantía | A | 1 | 3 | Se adicionara 3 puntos extra por cada año de garantía adicional presentado
4 | Capacitación in situ | O | 1 | 1
4.1 | Capacitación inicial al personal del servicio que se requiera en las labores de operación y mantenimiento básico. Debe entregar certificado de capacitación de cada participante. | O | 1 | 1
4.2 | El proveedor deberá considerar la realización de al menos 5 capacitaciones adicionales dentro y fuera de santiago según los requerimientos de la ACHS | O | 1 | 1
4.3 | Incluir plan de capacitación, indicando frecuencia y contenido de la capacitación de personal clínico y mantención | O | 1 | 1
5 | Mantenimiento | O | 1 | 1
5.1 | Presentar Plan de Mantenimiento Preventivo, detallando las tareas y frecuencia de ejecución según Protocolo del fabricante | O | 1 | 1
5.2 | Indicar tiempo de respuesta telefónica y presencial: • Regiones: igual o menor a 2 horas y presencial menor o igual a 24 horas ante emergencias en horario hábil. • Región metropolitana: igual o menor a 2 horas y presencial menor o igual a 6 horas ante emergencias en horario hábil e inhábil. | O | 1 | 1
5.3 | indicar si existe posibilidad de diagnostico remoto, monitoreo en tiempo real ó equivalente técnico (Describir sistema y requistitos técnicos a requerir) | A | 1 | 1
5.4 | Valor de respuestos mas importantes | O | 1 | 1
5.5 | Presentar los costos y el alcance de suministro de un Contrato de Mantenimiento preventivo a cinco años, después del período de garantía. Se debe indicar claramente presencia o no mano de obra , kits de mantenimiento y/o repuestos incluidos, de acuerdo a lo indicado en numeral 9, alcances del mantenimiento preventivo y corrrectivo establecido en las bases técnicas. | O | 1 | 1
5.6 | Presentar los costos y el alcance de suministro de un Contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo a cinco años, después del período de garantía. Se debe indicar claramente presencia o no mano de obra , kits de mantenimiento y/o repuestos incluidos, de acuerdo a lo indicado en numeral 9, alcances del mantenimiento preventivo y corrrectivo establecido en las bases técnicas. | O | 1 | 1
5.7 | Compromiso de informar las actualizaciones de los equipos para que se evalúe la opción de adoptarlo, para el caso de la evolución del software, el oferente se compromete a efectuar las actualizaciones sin costo durante la vigencia técnica del equipo. Indicar | O | 1 | 1
5.8 | El proveedor debe detallar características del proceso de mantención de forma que permita certificarla ante solicitudes de clientes de ACHS. | O | 1 | 1
5.9 | Entrega de equipo en Back up en caso de fallas | O | 1 | 1
6 | Otros | O | 1 | 1
6.1 | Adjuntar requerimientos Técnicos de Instalación | O | 1 | 1
6.2 | Descripción de las actividades de recepción conforme (pruebas de aceptación) | O | 1 | 1
6.3 | Indicar cantidad de equipos similares en el país y en la Región Metropolitana | O | 1 | 1
6.4 | Adjuntar al menos 3 numero de referencia, de equipos similares al ofertado | O | 1 | 1
O | Obligatorio
A | Adicional
Note on C19: Especificar alcances de la garantía