BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN

ADQUISICIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS CENTRAL DE PROCESAMIENTO, HOSPITAL DEL TRABAJADOR 2023

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Contenido

1.	Objetivo	3

2.	Condiciones generales de la oferta	3

3.	Consultas y/o aclaraciones	4

4.	Evaluación Técnica de la Oferta	4

5.	Criterios de evaluación técnica	4

6.	Entrega	6

7.	Instalación, puesta en marcha y prueba de los equipos	7

8.	Garantía	8

9.	Puesta al día de la Información	8

10.	Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía	8

11.	Contratación de servicios de mantenimiento preventivo	9

12.	Recepción conforme	9

13.	Multas por atraso	9

# Objetivo

La presente Licitación tiene por objetivo la adquisición de equipos y su mantención para el área de Esterilización o Central de Procesamiento del Hospital del Trabajador (en adelante “los Equipos”), de la Asociación Chilena de Seguridad, con el fin de actualizar y renovar la capacidad técnica de los equipos médicos de esta unidad y así responder a la demanda del proyecto del nuevo establecimiento asistencial.

Los equipos y las cantidades a adquirir son los siguientes:

| Nombre de equipo | Cantidad | Requiere visita a terreno de carácter obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Autoclaves 12 STU | 4 | SI |
| Esterilizador Baja Temperatura | 1 | SI |
| Lavadoras Termo-desinfectadoras 18 DIN | 5 | SI |
| Gabinetes de Secado | 3 | SI |

Se considerará visita a terreno de carácter obligatorio para los equipos indicados en el cuadro anterior, la siguiente será realizada 5 días hábiles posteriores a la publicación de las bases en la plataforma.

# Condiciones generales de la oferta

En la presentación de la oferta técnica el oferente debe realizar una descripción detallada del equipo ofertado a objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección. Para esto el oferente debe completar e indicar cumplimiento de las características solicitadas en especificaciones técnicas y requerimientos logísticos y Post Venta, indicando en la columna de observaciones: descripción que ratifique cumplimiento del requerimiento solicitado e indicando catálogo y número de página de referencia.  En caso de no cumplir con lo solicitado, se entenderá que el Oferente no cumple con esa característica. Es importante destacar que la empresa no podrá realizar modificaciones en los parámetros establecidos y descritos en especificaciones técnicas y requerimientos logísticos y Post Venta. En caso de ser modificado el oferente será excluido de la licitación.

Una vez se realice la recepción de la oferta técnica, y se analice el cumplimiento de los requerimientos técnicos, se dará por iniciado el proceso de evaluación de cada uno de los oferentes. Es importante destacar que los oferentes que no cumplan los requerimientos obligatorios no formaran parte de esta evaluación.

Dentro de la oferta deberá contemplar los mínimos exigibles:

- El Oferente deberá contemplar en su oferta técnica, las características técnicas del equipo descritas en el Anexo N° 1, las que serán de carácter excluyentes y deseables.

- El Oferente deberá contemplar para cada equipo ofertado las características de post venta solicitadas en Anexo N° 1, las que serán de carácter excluyentes y deseables.

- La garantía mínima exigible.

- Certificado de fábrica indicando que los equipos (incluidos todos sus componentes) ofertados deben ser nuevos, con año de fabricación no inferior al 2022.

- Check list de montajes y pruebas funcionales (Site planning).

- Programa de capacitación para el personal técnico y de salud de acuerdo con lo solicitado por la ACHS.

- Deberá entregar los requerimientos de instalación del equipo ofertado y planimetría de emplazamiento.

- Ruta de ingreso del equipo y cronograma de instalación.

En definitiva, el Oferente debe presentar por cada equipo ofertado una descripción detallada de los requerimientos solicitados en los anexos técnicos, logísticos y de servicio post venta, además de toda la documentación complementaria requerida. La ausencia de alguno de estos documentos impedirá realizar la evaluación técnica de él o los equipos ofertados.

El Oferente que presente más de una oferta, debe ingresar todos los antecedentes solicitados, de lo contrario dicha oferta será descartada.

# Consultas y/o aclaraciones

Las consultas y/o aclaraciones serán realizadas vía portal de compras. Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las bases, se efectuarán a través del mismo portal dentro del plazo establecido en las bases administrativas.

# Evaluación Técnica de la Oferta

Para cada equipo establecido en la presente licitación, el Oferente deberá presentar todos los datos solicitados en el Anexo N° 1, entendiéndose por estos, Especificaciones Técnicas y Requerimientos Logísticos y de Servicio Post Venta, señalando la marca, modelo y Nº de unidades de todos los componentes del equipo.  En este documento debe quedar claramente reflejado:

- Los equipos y componentes que están incluidos en la oferta base y variantes si las hubiese, con la información requerida referente a características generales.

- Los aspectos logísticos relacionados con la evidencia objetiva de calidad, garantía, post venta, documentación técnica y requerimientos de información complementaria.

La empresa sea o no fabricante directo del equipo y/o equipamiento licitado es responsable del cumplimiento de todos los requisitos de la garantía establecidos en las bases de licitación. En caso de quiebra o pérdida de la representación del producto la empresa no se exime del cumplimiento de los requerimientos del presente contrato. El incumplimiento de los compromisos establecidos respecto de la garantía puede ser sancionado con cobro de la boleta fiel cumplimiento de contrato.

# Criterios de evaluación técnica

La evaluación de las ofertas se realizará de acuerdo con los siguientes criterios técnicos y ponderaciones:

| Criterio de evaluación | Ponderación |
| --- | --- |
| Cumplimiento de especificaciones Técnicas | 40% |
| Servicio Post Venta | 40% |
| Garantía Técnica | 20% |

5.1 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (EETT)

Las especificaciones técnicas consideran requisitos que son Excluyentes (E) y otros Deseables (D), según se detalla en Anexo N° 1.

- Requisitos Excluyentes: son todas aquellas condiciones básicas que son requeridas para realizar la evaluación técnica de un equipo. Las ofertas que no cumplan con la totalidad de los requisitos excluyentes solicitados (E), quedarán fuera del proceso de evaluación, por lo tanto, no se evaluarán los requisitos deseables. Las características definidas como excluyente (E) deben ser cumplidas al 100%.

- Requisitos Deseables: Son todas aquellas condiciones adicionales, que completan la oferta técnica del equipo. El puntaje asignado para cada requisito será el resultado de la multiplicación entre el puntaje asignado y su factor de ponderación. En caso de que el oferente no cumpla con el requisito deseable el puntaje asignado será 0.

- El puntaje asignado y su factor de ponderación se encuentran detallados en el Anexo 1. EETT

El cumplimiento de cada característica se deberá respaldar mediante manual, catálogo y/o certificado de fábrica, donde se corrobore el cumplimiento de la característica respectiva.

El puntaje total para cada uno de los equipos vendrá dado por la siguiente formula:

Calificación  EETT=(Ptje.características deseables)Puntaje Totalx 100 x 0,40

5.2 Servicio post venta

Los requerimientos de post venta consideran requisitos que son Excluyentes (E) y otros Deseables (D), según se detalla en Anexo N° 1.

- Requisitos Excluyentes: son todas aquellas condiciones básicas que son requeridas para realizar la evaluación técnica de un equipo. Las ofertas que no cumplan con la totalidad de los requisitos excluyente solicitados (E), quedaran fuera del proceso de evaluación.

- Requisitos Deseables: Son todas aquellas condiciones adicionales, que completan la oferta técnica del equipo. El puntaje asignado para cada requisito será el resultado de la multiplicación entre el puntaje asignado y su factor de ponderación. En caso de que el oferente no cumpla con el requisito obligatorio el puntaje asignado será 0.

- El puntaje asignado y su factor de ponderación se encuentran detallados en el Anexo 1. EETT

El puntaje total para cada uno de los equipos vendrá dado por la siguiente fórmula:

Puntaje evaluación Post venta=(Ptje.  Características Deseables)Puntaje Total x 100x 0,40

5.3 Garantía Técnica

Para evaluar el criterio de Garantía Técnica, el Oferente deberá ofertar un plazo de garantía igual ó mayor a 24 meses, las ofertas menores a este plazo serán desestimadas del proceso de evaluación:

La evaluación de la garantía técnica se realizará de acuerdo con la siguiente tabla:

| Rango de meses de Garantía Técnica | Puntaje |
| --- | --- |
| La vigencia de la garantía ofertada es igual o mayor a 48 meses y menor a 60 meses | 100 |
| La vigencia de la garantía ofertada es igual o mayor a 36 meses y menor a 48 meses | 90 |
| La vigencia de la garantía ofertada es igual o mayor a 31 meses y hasta 36 meses | 75 |
| La vigencia de la garantía ofertada es igual o mayor a 24 meses y hasta 30 meses | 70 |

Puntaje Garantía Técnica=Puntaje obtenido x 0,20

Para obtener el puntaje total de la oferta se sumarán el puntaje obtenido por cada criterio de evaluación, según el siguiente cuadro.

| Puntaje Total | = | 5.1 Cumplimiento Especificaciones Técnicas | + | 5.2 Servicio Post venta | + |  | 5.3 Garantía Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Entrega

  - Plazo de entrega

El plazo de entrega, de los Equipos adjudicados serán el establecido por el Oferente, el cual no podrá ser mayor a septiembre y comenzará a regir una vez sea emitida la OC o bien cuando ACHS se lo solicite a través de una carta, en los casos para las dependencias que no se cuente aún con el lugar habilitado para la recepción de los equipos, para esos casos el plazo de entrega comenzará desde el envío de la carta al proveedor.

Este plazo de entrega podrá ser modificado por acuerdo de ambas partes debido a motivos de fuerza mayor, para estos efectos la empresa deberá comunicar con al menos 30 días de anticipación mediante carta o correo a los referentes establecidos en las bases las razones de dicho incumplimiento.

  - Condiciones para la entrega

El proveedor deberá informar a la ACHS con antelación la entrega del equipo, con la finalidad de coordinar la recepción, la cual deberá efectuarse en horario que fijen en común acuerdo con el proveedor y referente a cargo de la coordinación.

El equipamiento adjudicado deberá ser despachado junto a una identificación en el exterior del bulto que indique OC asociada, empresa, guía de despacho y una breve descripción del equipo, a la dirección indicada en las Bases Administrativas.

Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientemente si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas.

En los casos que el recinto no esté disponible para su instalación, el proveedor deberá entregar el equipo en las bodegas habilitadas por la ACHS y posteriormente trasladarlo a su disposición final sin costo para la ACHS.

ACHS se reserva el derecho de desestimar o rechazar aquellos equipos por defecto de calidad o incongruencias con las especificaciones técnicas, el cual se considerará como no entregado.

La recepción del equipo se entenderá por realizada una vez emitida el acta de recepción conforme, esto considerará que los equipos son entregados, capacitados e instalados en el establecimiento de destino.

# Instalación, puesta en marcha y prueba de los equipos

El desembalaje, la revisión de los componentes y la instalación del equipo deben ser en presencia de la empresa y personal de la ACHS.

La instalación de los Equipos se regirá de acuerdo con la ruta ingreso y cronograma de instalación y para esto, el proveedor deberá contemplar todos los elementos necesarios para el ingreso del equipo hasta su lugar de instalación (grúa horquilla, transpaletas, carros u otros, así como el personal necesario para la ejecución de los trabajos).

El Oferente será el responsable de garantizar que los trabajos de instalación no causen daños a la infraestructura y/ o equipos-equipamiento del establecimiento. En caso de ocurrir algún tipo de daño la reparación será a entero y cargo costo del proveedor.

La oferta deberá contemplar toda adecuación de infraestructura y especialidades (eléctrica, sanitaria, entre otros) para la correcta instalación del equipo, incluyendo propuestas de mejoras que permitan mayor funcionalidad de los equipos, los cuales serán de cargo del proveedor.

ACHS autorizará y supervisará la instalación de los equipos en el Hospital del Trabajador y actuará como contraparte en la ejecución del protocolo de pruebas que presente la empresa para la recepción conforme de los equipos.

En los casos de no contar con las condiciones técnicas en obra para corroborar el funcionamiento del bien, se deberá dejar montado el equipo en el recinto indicado por la ACHS, el proveedor deberá esperar la notificación por parte de la ACHS para poder realizar la instalación y puesta en marcha del equipo.

Una vez aprobado el Check list de montajes y pruebas funcionales por el referente designado por la ACHS, se firmará el acta de recepción conforme del equipo (Anexo N° 2) por ambas partes. A contar de esa fecha, se inicia el período de garantía.

El proveedor deberá hacerse cargo de la disposición final (fuera del establecimiento) de todos los desechos que se generen en la entrega e instalación del equipo.

# Garantía

Durante el plazo de garantía de los Equipos, el proveedor asumirá todos los gastos que se deriven de las reparaciones y revisiones que sean necesarias, entendiéndose por estas tanto el mantenimiento preventivo como correctivo del equipo, así como de las piezas de repuesto que sean precisas con motivo de la actuación que en el mismo se haga.

La garantía técnica del equipo incluirá el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante todo el período de duración de la garantía, el que contemplará lo siguiente:

- Servicio Técnico propio, para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Repuestos e insumos para la mantención preventiva y correctiva de los equipos.

- Traslados del equipo, en el caso de ser necesario al Servicio Técnico de la empresa.

- Traslado de los ingenieros dentro y fuera de Santiago en los casos que corresponda

- Coberturas por fallas presentadas no atribuibles al mal uso del equipo.

El plazo mínimo de garantía será de acuerdo con punto 5.4 de las presentes bases.

El plazo de garantía ofertada de los equipos objeto del presente concurso, se hará efectivo a partir de la fecha en que se firme la Recepción conforme del equipo, en base a lo descrito anteriormente.

# Puesta al día de la Información

El Oferente proveerá la actualización de los manuales y el software en su caso, sin costo para la ACHS, cuando se incorpore alguna modificación a las posibilidades del material, así como cualquier variación que se produzca por modificaciones a la normativa vigente.

# Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía

En relación con los alcances de la propuesta de mantenimiento preventivo (post vencimiento de garantía) el proveedor debe remitirse a modelo de contrato de mantenimiento preventivo y correctivo (Anexo N° 7), considerando los siguientes aspectos:

- La empresa deberá valorizar 3 tipos de modelo de mantenimiento, entendiéndose por estos:

- Valorización y alcances de mantenimiento preventivo

- Valorización y alcances de mantenimiento preventivo y correctivo sólo incorporando mano de obra.

- Valorización y alcances de mantenimiento preventivo y correctivo incorporando mano de obra y repuestos.

- La oferta debe indicar claramente los alcances del mantenimiento correctivo, entendiéndose por estos, inclusión o ausencia de: mano de obra, kits de mantenimiento, repuestos y traslados, entre otros, los cuales deben ser claramente valorizados.

- Considerar las Actualizaciones, Upgrades y soporte de Software durante la vida útil del equipo.

- Los montos ofertados por concepto de mantenimiento preventivo y/o correctivo con  o sin mano de obra deben ser ofertados en UF y no serán reajustables durante la vigencia del contrato.

- La oferta debe indicar el porcentaje de descuento asociado a la compra de repuestos de acuerdo con lo indicado en requerimientos técnicos, logísticos y servicio post venta.

- La oferta debe indicar valores asociados a visita en terreno fuera del horario hábil. En caso de que la oferta considere atención en terreno fuera del horario hábil se solicita indicar protocolo de atención.

# Contratación de servicios de mantenimiento preventivo

En caso de desestimar la oferta por mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado por la empresa oferente, ACHS se reserva el derecho adjudicar y/o contratar servicios de mantenimiento preventivo o correctivo con otros servicios técnicos autorizados.

# Recepción conforme

El acta de recepción conforme es el documento mediante el cual ACHS formaliza que el equipo es recepcionado de forma satisfactoria por el establecimiento. Entendiéndose por esto, que el equipo es entregado, instalado y se han realizado las capacitaciones y puesta en marcha del bien. (Véase en anexo 1). La recepción conforme podrá ser solicitada por el proveedor siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriormente mencionados.

# Multas por atraso

En caso de que la empresa oferente exceda el plazo de entrega ofertado, se aplicará una multa equivalente al 0,5% por cada día hábil de atraso, calculado sobre la boleta de fiel cumplimiento del contrato, con un tope máximo de 30 días corridos para los casos que no se acuerde una nueva fecha de entrega. Excediendo el tope de multa de 30 días corridos ACHS tendrá la facultad de poner término anticipado del contrato y cobrar la Garantía de fiel cumplimiento.

Esta multa se aplicará en forma administrativa, y será informada al proveedor. El afectado podrá reclamar de dicha medida, presentando sus descargos en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la aplicación de la multa.

En caso de que se acuerde una nueva fecha de entrega, y los equipos no fueran entregados, ACHS podrá poner término al contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de cobrar la multa correspondiente. Esto, a menos que exista razones de fuerza mayor, explicadas por el proveedor y aceptadas como tales por ACHS.

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS Y SERVICIO POST VENTA

ANEXO 2: OFERTA ECONOMICA Y COSTOS REPUESTOS RELEVANTES

ANEXO 3: FORMATO RECEPCIÓN CONFORME

RECEPCION CONFORME

En ____________ con fecha _______ del año ______, se realiza la recepción conforme de ____ (Cantidad) equipos _______ marca _________Modelo__________ adjudicados, a la empresa ___________Rut _______, OC ___________, por un monto de ________________.

Este documento certifica que el(los) equipo(s) antes mencionado(s) está(n) operativo(s) y se ha(n) realizado:

- La revisión de los requerimientos técnicos para la correcta instalación del equipo. Indicar parámetros y/u observaciones encontradas

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Capacitaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Indicar y/o adjuntar documento que respalde capacitación de personal clínico y/técnico.

___________________________________________________________________________

- Puesta en marcha. Indicar y/o adjuntar documento que respalde inicio de puesta en marcha del equipo.

___________________________________________________________________________

Para constancia firman:

________________________
Referente técnico

Proveedor

________________________
Referente técnico

Establecimiento ACHS