ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA DE ARTROSCOPIA

PERIODO 2024 - 2028

Noviembre 2023

Contenido

BASES TÉCNICAS	3

1.	OBJETIVO	3

2.	DISPOSICIONES GENERALES:	3

3.	EVALUACIÓN TÉCNICA	5

4.	POLÍTICA DE CANJE:	5

5.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	6

6.	Relacionado con la entrega de productos	7

7.	Relacionado con la entrega de equipamiento	8

8.	Respecto de los rack o torres de artroscopia adjudicados, deben considerar:	9

9.	Respecto de los materiales consignados (considerar lo expuesto en punto 5 y 7):	10

10.	Respecto de los materiales administrados bajo modalidad “In House”	11

11.	Respecto del material adjudicado, en modalidad de Tránsito	11

12.	De la Asistencia a Pabellón por parte del Proveedor	12

13.	De las responsabilidades de los asistentes a cirugía	12

14.	De la Asistencia a CDP por parte del Proveedor	13

15.	De la Capacitación del Personal del Área Quirúrgica y de la CDP	13

16.	De los incumplimientos de los Criterios de Calidad indicados en estas Bases	13

17.	Las Ofertas económicas se evaluarán siguiendo el flujo a continuación:	14

18.	Incumplimientos, Término o suspensión del contrato	15

Anexo N° 8 Pauta general de evaluación	17

Anexo N° 9 Equipamiento e instrumental necesario para la adjudicación	18

BASES OPERATIVAS	19

1.	Solicitud	19

2.	Entrega y plazos de entrega de productos	19

3.	Plazos para la entrega de información para el proceso de pago	21

4.	Sanción	21

5.	Excepciones	21

6.	Anulación de OC o Proformas de reposición con reemplazo a adjudicatario alternativo	22

7.	Oferta Económica	22

Anexo N° 10: Procedimientos Artroscópicos proyectados anualmente.	23

Anexo N° 11 Listado productos de Procedimientos de Artroscopia	24

Anexo N° 12 Oferta Paquete para procedimientos de Artroscopia	25

# BASES TÉCNICAS

## OBJETIVO

La Asociación Chilena de Seguridad en conjunto con sus empresas filiales, en adelante el “Mandante”, llama a licitación pública para la adquisición de Productos de Artroscopia y en adelante e indistintamente los “Productos de Artroscopia”, para un periodo de 60 meses, cuyas características y requisitos técnicos constan en las presentes Bases y sus respectivos Anexos. Los oferentes participantes, en adelante e indistintamente, “Proveedor” u “Oferente” que manifestaron previamente su interés en participar fueron invitados a este proceso, el cual declaran conocer y aceptar. Aquel Proveedor que resulte seleccionado, en adelante “Adjudicatario” se informará oportunamente.

Para los efectos de esta licitación, la contraparte técnica estará representada por el jefe de Traumatología del Hospital del Trabajador, responsable de las bases técnicas de esta licitación.

## DISPOSICIONES GENERALES:

A continuación, se detallan los aspectos técnicos de la Licitación. Las ofertas presentadas deben ser conforme a estas indicaciones, al no ajustarse a lo solicitado, no podrán ser comparadas con lo presentado por otros oferentes

- El oferente deberá especificar en la unidad de uso la fecha de vencimiento de los Productos que aplique.

- Los productos deberán estar en un envase limpio, sellado e indemne.

- Los oferentes deberán indicar para cada uno de los productos la presentación del envase o unidad de despacho, independiente de esto, siempre la propuesta debe ser a la unidad.

- Cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el funcionamiento uso de los productos, aun cuando no se indique explícitamente, deberá estar incluido en la oferta.

- Cualquier modificación de los productos con fines de mejora, deberán ser comunicados oportunamente a la unidad de compras del Mandante, quien a su vez solicitará a los referentes técnicos la respectiva validación a través del comité de materiales, si la modificación no es aprobada por el referente técnico, el proveedor deberá garantizar hasta el término del contrato el suministro de los productos en las condiciones previamente aceptadas.

- El proveedor deberá mantener durante todo el periodo de vigencia todos los Productos que se adjudicó. Si por razones tecnológicas o de mercado, algunos de los Productos se discontinúan o modifica, el proveedor deberá presentar una alternativa de características similares o superiores a los adjudicados, el referente técnico lo autorizará solo si considera que la modificación cumple con criterios de calidad y seguridad. Manteniendo el valor del producto descontinuado o modificado.

- Frente a un quiebre de stock sin reemplazo y fecha de llegada de insumos críticos el mandante tendrá la facultad de utilizar el instrumental y el equipamiento del oferente con insumos adquiridos por un proveedor diferente.

- Las cantidades expuestas son referenciales, los oferentes deben tener presentes estas condiciones para efectuar sus propuestas, considerando que la licitación tiene una vigencia de 60 meses a contar de la fecha de Adjudicación.

- Cada unidad de presentación deberá indicar a lo menos, el nombre del Producto que corresponda a su rótulo externo, número de serie, lote de fabricación y/o SKU según corresponda.

- Los envases de los Productos tanto primarios como secundarios deben tener impreso, en un lugar visible y en forma clara a lo menos la siguiente información:

- Nombre del producto, según descripción del Mandante

- Código del SKU del Oferente

- Calibre o dimensiones

- Número de serie, lote de fabricación y referencia

- Fecha de vencimiento

- Empaque primario y secundario: seguro, de calidad e indemnidad

- Debe indicar si el producto es libre o no de Látex.

- Debe indicar si el producto es Estéril y método de esterilización

- Ficha Técnica del producto

- En el evento de adjudicarse, cada unidad mínima de presentación deberá venir rotulada adecuadamente con su correspondiente etiqueta indicando código o referencia, descripción del Mandante y ser entregada en la bodega de consignación del HT.

- Los Productos entregados que no cumplen con los requisitos de calidad y seguridad definidos para todos los  Productos, especificaciones técnicas, y/o si contienen defectos de fabricación, y/o si están incompletos, y/o empaques deteriorados, sucios con leyendas ilegibles u otras deficiencias atribuibles a defectos de fabricación, traslado y manipulación será de responsabilidad del oferente, asumir los costos inherentes al retiro, traslado y reposición de dichos Productos y deberá reemplazarlos en un plazo no superior a 15 días hábiles.

- Los oferentes en el caso de sufrir durante la duración de esta licitación pérdida de representación de una marca, productos y/o cambio de proveedor se exigirá comunicar al mandante al menos con un mínimo de 90 días de anticipación a través correo electrónico al área de abastecimiento en casa central y a bodega de consignación del HT.

NORMA TÉCNICA N° 226

Cada Proveedor debe aplicar la Norma N° 226, la cual entró en vigor el 06 de septiembre 2022, la cual establece lo siguiente: “La obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los Dispositivos Médicos al momento de su recepción”, en la Asociación Chilena de Seguridad y sus Filiales. Por lo tanto, se exigirá que todo Proveedor que despache un dispositivo médico deberá cumplir con lo establecido en dicha norma una vez esta entre en vigencia. La norma detalla específicamente que todo dispositivo medico entregado por proveedor deberá ser entregado con guía de despacho consignando el tipo de producto, lote, referencia o número de serie, la cantidad y fecha de vencimiento.

## EVALUACIÓN TÉCNICA

Metodología de la evaluación técnica: Durante la evaluación técnica del presente proceso de licitación, el Mandante podrá solicitar muestras las que deberán presentarse con guía de despacho, ficha técnica impresa, etiquetadas con el nombre del proveedor, nombre del producto y el código interno del Mandante (En caso de tener uno asignado) y ser entregadas en Abastecimiento ubicada en Ramón Carnicer 163, piso 4 anexo A, Providencia. Dichas muestras deberán ser enviadas en los términos, condiciones y cantidades suficientes para poder ser probadas por un número adecuado de médicos del staff, en las fechas indicadas en el cronograma. Las muestras se deberán entregar en contenedor que asegure la indemnidad del empaque. Las muestras proporcionadas deberán corresponder al mismo producto ofertado, estas muestras no se devolverán y no tendrán costo para el Mandante. Todas las pruebas de productos se realizan en HT.

Nota: Las muestras que no cumplan con las condiciones anteriormente descritas no podrán ser evaluadas y serán devueltas al proveedor.

## POLÍTICA DE CANJE:

- El Mandante exigirá políticas de canje a todos los Oferentes para aquellos productos que estén afectos a canje.

- El Adjudicatario deberá indicar si tiene o no Política de Canje, para esto deberá firmar el Anexo 1 “Política De Canje”.

- Será responsabilidad de la bodega de consignación del HT de La Asociación Chilena De Seguridad indicar al Comprador (a) en qué momento se debe exigir al Adjudicatario, la Carta de Canje.

- En caso de que el Adjudicado tenga Política de Canje, el Mandante podrá exigir una carta de canje en las siguientes condiciones:

  - Productos con vencimiento menor a 12 meses en caso de quiebres de stock de un producto se permitirá de manera excepcional tener un vencimiento inferior al plazo establecido anteriormente.

  - Productos próximos para vencer o vencidos, sin importar la unidad logística del producto a canjear

  - Productos dañados o defectuosos

  - Productos adulterados o mal rotulados

  - Productos de distinta procedencia y/o marca comercial a la adjudicada

  - Productos diferentes al adjudicado

  - Productos faltantes, es decir que lleguen de menos, etc.

- El Mandante se reserva el derecho de recibir o rechazar productos con vencimientos menores a 12 meses. Si se considera su aceptación, el Adjudicatario deberá presentar una carta de canje por los productos que pudieran vencer con los siguientes antecedentes:

- Nombre del producto según descripción del Mandante

- Código del SKU

- Nº de Lote, referencia o SKU

- Fecha de vencimiento

- Cantidad

- El procedimiento de canje será el siguiente:

  - La bodega de consignación deberá avisar al Adjudicatario por escrito vía correo electrónico que proceda al cambio físico del producto que cumpla con una o más de las condiciones anteriormente individualizadas.

  - Transcurrido una semana desde el aviso, si no se ha realizado el cambio, la bodega de consignación comunicara al Adjudicatario a través de correo electrónico que incurrió en un incidente de criticidad menor.

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Criterios de Evaluación | Porcentaje |
| --- | --- |
| - Precio | 50% |
| - Evaluación técnica | 50% |

- Precio:

En primera instancia se evaluará el producto por precio, es decir, si el precio es el más económico de las ofertas recibidas recibirá el mayor puntaje.

- Evaluación Técnica:

La evaluación técnica se realizará a todos los productos de proveedores nuevos. Si se solicitan muestras estas deberán ser enviadas en las fechas indicadas en el Cronograma.

La adjudicación seguirá los siguientes patrones por especialidad, que se presentan en la siguiente Tabla:

| Especialidades Quirúrgicas | Artroscopía |
| --- | --- |
| Maxilofacial | x |
| Hombro | x |
| Extremidad Superior | x |
| Cadera | x |
| Rodilla | x |
| Tobillo y Pie | x |

A continuación, se detallan los aspectos técnicos de la Licitación. Las ofertas presentadas deben ser conforme a estas indicaciones, de lo contrario quedarán fuera de la licitación de manera automática ya que, al no ajustarse a lo solicitado, no podrán ser comparadas con lo presentado por otros oferentes.

Se exigirá mantener en forma permanente en el Hospital del Trabajador, a título de consignación y/o comodato, una cantidad permanente de equipos, instrumentales, motores, insumos e implantes, adjudicados, los cuales deben ser acordados con la Institución y de acuerdo con los criterios de demanda y de cobertura de cirugías. (Ver Anexo de Equipamiento y Consignación, necesario por la institución para la Adjudicación).

## Relacionado con la entrega de productos

El Oferente adjudicado deberá designar a un responsable o administrador de suministro y de dicha designación deberá comunicar vía correo electrónico a la jefa de Servicios Quirúrgicos, Coordinadora de Central de Procesamiento (CDP) del Hospital del Trabajador (HT). Dicho administrador coordinará la consignación e inventarios con la CDP.

La ACHS, en particular la CDP o el lugar que el HT designe se hace responsable del almacenamiento y conservación de estos productos una vez recibidos conformes, como así también a dar uso a los productos con vencimiento más cercano.

Previo al ingreso de todo insumo consignado y toda vez que se ha autorizado su incorporación por parte del Área Quirúrgica, el proveedor adjudicado deberá presentar el detalle de los insumos y su configuración en una planilla estandarizada y definida por la CDP. La EU jefe de la CDP, coordinará y hará recepción de los insumos consignados.

Todo material estéril de fábrica tanto consignado como en tránsito debe ingresar cumpliendo los siguientes requisitos de calidad:

- Guía de despacho indicando, lote o referencia, descripción del producto con código y cantidad.

- Empaque limpio e indemne (sin fisuras que indiquen exceso de manipulación).

- Para ordenar los productos no se deben utilizar elásticos en su interior.

- Para cuidar los empaques se sugiere mantener una bolsa externa de protección.

- Indicar método de esterilización visible en primer empaque

- Indicar fecha de vencimiento o indicación del fabricante afín, visible en primer empaque.

- Deben ingresar los insumos en contenedores plásticos; los cuales deben ingresar limpios en el exterior y en el interior del mismo.

- Si es necesario, el proveedor, deberá separar en contenedores distintos, aquellos productos que vienen estériles, de aquellos que vienen limpios; para efecto de cumplir los criterios de calidad del almacenamiento de material estéril.

Todo el material reutilizable que necesite ser esterilizado en las dependencias de la CDP (ya sea consignado o material en tránsito), instrumental e implantes, debe ingresar en una cesta rígida del tamaño acordado con la CDP, con el fin de resguardar la integridad del instrumental y cumplir con los protocolos de seguridad del personal clínico. Las cestas con el instrumental deben cumplir con un peso máximo entre 7 a 9 kilos.

Todos los insumos estériles de fábrica no reusables (desechables) que se encontrarán consignados, deberán almacenarse en contendores plásticos con tapa, transparentes de tamaño adecuado para las dimensiones de los insumos que contengan, identificados con nombre de proveedor y con la descripción de su uso.

La restitución de los contenedores se realizará toda vez que por cantidad y tamaños de insumos aumente o se disminuya, además cuando exista un deterioro de los mismos secundario a la manipulación.

La CDP no recepcionará productos para incluir o reponer a su consignación con fecha de vencimiento inferiores a 1 año considerando la fecha de vencimiento indicada por el fabricante en el envoltorio. La revisión y verificación del vencimiento de los productos son de responsabilidad exclusiva del adjudicado, como asimismo deberá cambiar con 90 días de anticipación los productos por expirar (se considera el último día hábil del mes anterior al mes de vencimiento). Ante alguna excepción al respecto, ésta debe ser visada por EU. Coordinadora de la CDP y agendamiento quirúrgico.

Una vez que se dé inicio al funcionamiento de la nueva área quirúrgica se deberá avisar a enfermera coordinadora de dicho servicio.

De no contar con los requisitos de calidad, los materiales serán rechazados en la recepción de la CDP.

Enfermera coordinara de CDP definirá stock minino de insumos de que debe tener en su servicio, toda vez que se llegue a este stock y no haya reposición proveedor deberá alertar oportunamente a enfermera de soporte quirúrgico, coordinadora de agendamiento además de jefaturas de equipo para ser considerado en la programación de la actividad quirúrgica.

## Relacionado con la entrega de equipamiento

En el caso de equipos consignados deben ingresar a través del Departamento de Equipos Médicos del Hospital del Trabajador, los cuales serán inspeccionados, ingresados a inventario y rotulados con nombre de proveedor.

En el caso de los equipos en tránsito se deberán entregar en área administrativa pabellón a enfermera de soporte quirúrgico, aquellos que por dimensiones no puedan llegar al área administrativa deberán ingresar por el departamento de equipos médicos del HT.

Todo equipo médico en tránsito y consignado (esto incluye a los equipos asociados al uso de los insumos o implantes), debe contar con manuales de operación en español disponibles para el usuario, por lo cual deben permanecer en el área quirúrgica.

Se establece que ante la pérdida, daño o mal uso del instrumental y/o equipos (calificado por un servicio técnico externo), la ACHS procederá a cancelar el costo de la reparación o reposición para esto se debe entregar un informe técnico por parte de la empresa que indique las causas de la perdida, daño o mal uso adjuntando propuesta de mejora en los casos que corresponda. El adjudicado garantiza el instrumental en forma indefinida por fallas de material, diseño o fabricación, siendo de cargo del adjudicado el reemplazo o reparación de eventuales fallas.

- Esta garantía no cubre fallas por mal uso y/o uso inadecuado del instrumental y equipos en general. También quedan excluidas, las reparaciones efectuadas por personas ajenas a un servicio técnico calificado por ACHS.

- Para las ópticas de artroscopia cabe señalar que es factible considerar deterioros de diferente índole las cuales serán calificadas como falla menor y mayor. La falla declarada como menor, es aquella asociada al uso, considerando que el HT es un Centro Docente, esta calificación se realizará bajo el diagnóstico de un Servicio Técnico Especialista externo. La falla mayor, es aquella asociada al mal manejo de ópticas fuera del acto quirúrgico, ya sea en la manipulación, traslado y/o proceso de esterilización. Se debe considerar que después de más de 5 fallas menores reiteradas de la misma serie de ópticas, el adjudicado deberá reemplazarla, para prevenir futuras fallas reiteradas. En ambos casos la calificación de servicio técnico especialista debe adjuntar informe respectivo indicando fecha de la evaluación nombre del técnico especialista que realiza el diagnóstico, así como el diagnóstico respecto de la óptica revisada indicando su número de serie.

## Respecto de los rack o torres de artroscopia adjudicados, deben considerar:

- Equipos nuevos de última tecnología, indicando la vida útil del equipo ingresado

- Pantalla con la última tecnología o de grado médico full HD, con acrílicos protectores de pantalla.

- Garantizar autonomía para funcionamiento en caso de cortes de energía eléctrica.

- Fijación de componentes (consolas), para prevención de caídas de estos.

- Asegurar componentes de alto valor, para prevención de hurtos y extravíos. Se debe promover mantenerlos cerrados, mientras no estén en uso.

- Deberán ingresar con instructivo de conexión en formato guía rápida.

- Los pedales de consolas deberán ingresar rotulados por consola y por proveedor facilitando de esta forma su identificación.

- Se solicitará un instructivo de fallas más frecuentes y sus posibles soluciones.

- Mantención preventiva semestral, inventario y revisión de los componentes. Los consumibles asociados al uso del Equipo, ej.; ampolletas de fuente de luz, deben ser reemplazadas por parte del proveedor y son de responsabilidad de este último.

- Entrega de inventario indicando estatus de cada una de las torres y sus componentes

- Entrega de protocolo de mantenimiento realizado el cual debe indicar fecha y persona responsable del mantenimiento por parte del proveedor adjudicado, así como la firma de quien hace recepción por parte de área de Equipos médicos.

- Respecto de los equipos en comodato y/o consignación se debe considerar back up en caso de falla con el fin de no interrumpir la continuidad operacional.

- Equipo en back up debe estar en las dependencias del Hospital en un plazo no mayor a 48 horas corridas desde que se informa por parte de Equipos médicos de HT al proveedor de la   falla en el funcionamiento de un determinado equipo.

- En el caso de que no se cumpla con el periodo establecido para la llegada del equipo de back up se aplicara una multa de acuerdo a lo indicado en los incumplimientos de los Criterios de Calidad indicados en estas Bases

- En caso de requerir algún repuesto asociado a mal uso o mala manipulación se deberá entregar el informe respectivo y los planes de mejora en los casos que corresponda. Los presupuestos asociados a estas fallas deberán ser entregados durante un plazo no mayor a 15 días corridos una vez realizado el diagnóstico, en caso de no ser entregados en las fechas indicadas el Oferente asumirá el costo de la reparación informada.

- Se debe entregar un detalle de los repuestos de alto costo asociados a los Racks, así como los costos de cada componente asociado a los equipos ingresados.

Para los motores que ingresan en consignación, el adjudicado deberá presentar al ingreso del equipo el detalle de la vida útil de la batería para definir el reemplazo al fin de su vida útil y generar el seguimiento necesario. El recambio lo gestionará el Depto. De equipos médicos del HT de acuerdo con la CDP. Se deben cumplir con los requisitos técnicos descritos en el Anexo de Equipamiento y Consignación, necesario por la institución para la Adjudicación.

La mantención preventiva y reparativa del instrumental y contenedores rígidos consignados, será de exclusiva responsabilidad del Oferente adjudicado y deberá incluir: lubricación, reparación de filos, verificación de marcaje y además permitir el recambio de instrumental defectuoso no reparable por material nuevo. Dicha mantención deberá realizarse en forma semestral previa coordinación con jefatura de la CDP del HT, si fuese necesario el retiro de ciertos insumos o equipos, el adjudicado deberá reemplazar el instrumental mientras dure esta mantención, con el fin de mantener la continuidad operacional. El adjudicado deberá reportar mediante un informe semestral dicha mantención, detallando los reemplazos realizados.

Se debe entregar por parte del proveedor un calendario anual indicando las fechas en que se realizara el mantenimiento, así como los tiempos asociados al mantenimiento de cada motor.

Una vez finalizado el mantenimiento el proveedor debe entregar estatus de cada motor y componente revisado.

Todo equipo e instrumental en modalidad de consignación y que sufra algún desperfecto dejándolo inoperativo se avisará al proveedor a través de equipos médicos, siendo ellos quienes deberá gestionar el cambio ingresando lo antes posible un equipo de back up el cual al momento de ingresar a servicio pabellón y/o CDP deberá estar rotulado como equipo de back up.

Una vez terminado el contrato de compras, el HT restituirá al adjudicado el equipamiento e instrumental consignado detallado en el “Acuerdo de Consignación” (documento a firmar por cada entrega de material), que a esa fecha no hubiese utilizado, a menos que el HT opte por conservarlos, en cuyo caso pagará al adjudicado el precio convenido.

## Respecto de los materiales consignados (considerar lo expuesto en punto 5 y 7):

- Serán recibidos en consignación: instrumentales, motores, equipamientos, insumos clínicos e implantes asociados a la técnica quirúrgica licitada.

La definición de la cantidad y requisitos son detallados en el Anexo de Equipamiento y Consignación. La definición la realiza el área quirúrgica, siguiendo los criterios de requerimiento de los Equipos Médicos del Hospital y capacidad de la CDP.

- Las empresas adjudicadas deberán realizar una revisión semanal (miércoles) del estado operacional del instrumental, detallando cantidad y estado de cajas quirúrgicas y motores previo acuerdo con EU coordinadora de CDP. Dicha información será enviada a través de correo electrónico a enfermera coordinadora de CDP y a enfermera de Soporte quirúrgico en un plazo no mayor a 2 días hábiles luego de la revisión. Esta información deberá ser ingresada a un sharepoint compartido entre las partes para tener una visión en tiempo real del inventario, una vez al mes se debe consolidar la información de lo que se revisó.

- Así mismo se solicitará al proveedor adjudicado la realización de un inventario general trimestral el cual deberá esta calendarizado, coordinado y validado por enfermera coordinadora de CDP; de acuerdo con los resultados el adjudicado deberá entregar plan de gestión de reposición y cambio de instrumental, definiendo tiempos para completar dicho plan.

- Es de responsabilidad del adjudicado, la reposición de los insumos que son utilizados en los procedimientos quirúrgicos y que se encuentran en consignación y/o comodato en el HT, en un plazo no mayor a 6 horas una vez emitida la solicitud por la CDP.

- Los despachos habituales de insumos estériles de fábrica serán recibidos en la CDP en modalidad de reposición de stock sin horarios de ingreso.

- Durante la licitación se dejará establecido que primará siempre la atención oportuna y de calidad al paciente, por sobre los intereses de los proveedores permitiendo de esta forma y casos excepcionales (en caso de existir más de un proveedor) utilizar el instrumental e insumos de ambos proveedores en un solo paciente y previo acuerdo con médico tratante y con los proveedores.

- El proveedor adjudicado deberá incluir una solución RFID para poder contabilizar y obtener una visión del inventario en línea de los productos consignados.

## Respecto de los materiales administrados bajo modalidad “In House”

- La bodega In house se define como una extensión de la bodega del proveedor en las dependencias del HT.

- El (los) adjudicado(s), y de acuerdo con el volumen de insumos que sean utilizados deberán tener y mantener un stock de los productos almacenados.

- Estas bodegas serán de exclusiva responsabilidad del proveedor y deberán regirse según normativa de almacenamiento y manejo de material estéril establecido por el hospital del trabajador.

- Deberán contar con estanterías, pallets y carros de transporte, para el almacenamiento y traslado de material estéril. Estas instalaciones deberán estar validadas por la coordinadora de central de procesamiento (CDP), de modo de asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad del almacenamiento de material estéril.

- El personal asignado por los proveedores para el manejo de la bodega In house deberá cumplir la normativa interna del HT respecto del Almacenamiento del Material Estéril. Junto a esto, el personal asignado deberá dar cumplimiento a las necesidades del cliente, previo acuerdo entre las partes.

- Todos los insumos no reutilizables esterilizados desde fábrica, los cuales vienen asociados a un kit o conjunto de insumos para un determinado procedimiento, deben ingresar a la CDP sellados, siendo responsabilidad del proveedor el inventario, limpieza externa e interna y calidad del empaque de los productos que se encuentran en él.

## Respecto del material adjudicado, en modalidad de Tránsito

- Todo instrumental que ingresa bajo esta modalidad debe entregarse en los horarios de entrega de material establecido por la central de procesamiento (CDP) y/o en bodega asignada por el Hospital del Trabajador.

- El instrumental debe llegar en las condiciones establecidas por la CDP, es decir cantidad de cestas por instrumental.

- El instrumental y/o insumo debe entregarse con guía de despacho correspondiente detallando nombre de paciente y materiales a entregar.

La central de procesamiento no resguarda ni almacena instrumental ni insumos en esta modalidad por más de 48 a 72 horas por lo que se debe realizar retiro de estos en los horarios definidos por la central, exceptuando si existe programación próxima de cirugía donde se requiera.

- Todo aquel instrumental o insumos que por necesidad de proveedor deba retirarse fuera de los horarios establecidos por la central de procesamiento, se deberá enviar solicitud vía correo a coordinadora de servicio para dar V°B° y proceder al retiro. Esto también rige para aquellos materiales que no pueden ingresar en los horarios de entrega.

## De la Asistencia a Pabellón por parte del Proveedor

- El proveedor asignará a un representante para asistencia en cirugía, en la cual se utilicen sus productos y equipos adjudicados. Este “asistente de cirugía”, debe cumplir con las recomendaciones internas de circulación del Área Quirúrgica y requisitos de ingreso.

- Los asistentes de cirugía deberán estar acreditados por el área quirúrgica para poder ingresar a las dependencias del pabellón.

- Deberán leer protocolo de responsabilidades con su posterior toma de conocimiento.

- Sera obligatorio la asistencia a las clases programadas de disciplina quirúrgica impartidas por enfermera de gestión técnica y enfermera de soporte quirúrgico.

- El proveedor tendrá conocimiento de las cirugías programadas con su empresa, a través de la comunicación vía correo enviado por enfermera de soporte quirúrgico el día y hora previo a la cirugía. (previa firma de Acuerdo de Confidencialidad).

- El proveedor deberá asignar representantes específicos y exclusivos para el hospital quienes estarán brindando asistencia continua en horario hábil.

- En caso de que existan varias cirugías en paralelo con un mismo proveedor se autorizará el ingreso de otros asistentes previa información enviada por el proveedor a enfermera de soporte quirúrgico.

- Los asistentes no podrán ingresar ningún insumo nuevo al centro sin previo correo informativo y envío de insumo a abastecimiento con ficha técnica y cotización.

## De las responsabilidades de los asistentes a cirugía

- Deberá ingresar al área de Pabellones al menos 40 minutos antes de la hora programada de la cirugía para chequear conformidad de los insumos, equipamiento e instrumental asignados a la cirugía, comunicándose con la Enfermera a cargo del Pabellón.

- Será responsable de entregar asesoría para el correcto manejo de los productos y equipos al personal del quirófano y al cirujano. Con dicha asistencia se busca controlar todos los cargos asociados a su empresa y a su vez asociados a la cirugía y dar fe de algún producto defectuoso (cuyo cargo debe asumir el proveedor), asegurando la correcta apertura de insumos e implantes utilizados, siendo responsable de los costos de un error, en el caso que así lo amerite. Ante alguna situación de duda, se deberá evaluar con la Enfermera jefe de pabellón, para definir conducta.

- Concluida la cirugía, el material utilizado en cada paciente debe ser chequeado por el personal de pabellón, junto al representante de la empresa proveedora, a fin de emitir los consumos de cada paciente. Los proveedores no deberán firmar documentos propios de la institución, así como tampoco el personal del área quirúrgica documentos de la empresa. Para efectos de pago y cargo el documento válido es la hoja de cargo Institucional, emitida por la Enfermera encargada del Pabellón.

- Una vez concluida la cirugía el asistente deberá revisar y chequear en conjunto con instrumentista quirúrgico el correcto estado de los sistemas de visualización (óptica, fibra de luz y cámara). Una vez realizada esta revisión se enviará a la CDP

- Una vez emitido el consumo, es de responsabilidad de la CDP generar la reposición correspondiente, siendo el proveedor el encargado de validar esta información con un máximo de 24 hrs. después de haber recibido correo electrónico respectivo. No se deberán enviar reposiciones sin antes haber validado esta información.

## De la Asistencia a CDP por parte del Proveedor

- Cada proveedor deberá ser responsable de mantener un adecuado flujo de los insumos, realizando la solicitud oportuna de insumos a central de procesamiento, como también la devolución de aquellos que no fueron utilizados durante la cirugía.

- Mantener stock de sus insumos respecto de la tabla programada, de no ser posible levantar las alertas oportunas para ser resueltas dentro de los plazos establecidos, de igual forma para el instrumental.

- Asegurar el soporte necesario en CDP con el armado de sistemas de instrumentales exclusivos, ya sea en tránsito o externos.

- Mantener al tanto de las reposiciones solicitadas por los técnicos en implantes y asegurar su entrega dentro de plazos para no interferir en la operatividad de las cirugías programadas por ausencia de insumos no repuestos.

- Reponer dentro de sus contenedores y carros de insumos lo entregado para reposición desde la empresa.

- Garantizar que sus insumos estériles se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento y esterilidad (AME).

## De la Capacitación del Personal del Área Quirúrgica y de la CDP

- Al ingreso de cada instrumental e ingreso de nuevas técnicas quirúrgicas se deben generar instancias de capacitaciones al personal, para toda el área quirúrgica (central de procesamiento y pabellones).

- Se debe adjuntar material de apoyo como listados de configuraciones de instrumental, implantes e insumos, videos de consulta rápida; fichas técnicas de materiales y técnicas quirúrgicas.

- Generar instancias de recapacitaciones en periodos donde se realizan ingresos masivos (feriado legal).

- En caso de reemplazos de equipamiento por fallas o upgrade se deberá considerar capacitaciones a los equipos correspondientes.

## De los incumplimientos de los Criterios de Calidad indicados en estas Bases

- Se han declarado criterios de calidad y seguridad para el manejo de los materiales adjudicados con el objetivo de contar con todo lo necesario para continuidad operacional.

- Se definirán incidencias de clasificación mayor aquellos que son asociados directamente con la atención del paciente y los incidentes menores asociadas a incumplimientos de contrato en términos de plazos y compromisos logísticos y aquellos relacionados con el manejo y almacenamiento de material estéril.

- La EU jefe de la CDP y del Área Quirúrgica, serán las encargadas de informar vía mail, detallando lo ocurrido, describiéndolo en un formulario de incidente, adjuntando evidencia e informando a los representantes de la empresa para su conocimiento. Esta información debe ser canalizada al área de Adquisiciones, Contratos y Gestión de Proveedores de la ACHS, para que sean efectuados los cobros, respectivos.

- Se utilizará el siguiente link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cr5LbVRWaUymgr99za7Y59ZQOya_l9NPlQvuz5l31clUQzAwSVQySDRJWU5DVzYxOEFBRkc5UzZENi4u&origin=Invitation&channel=0

- Las multas se asociarán a criticidad de cada incidente, se detallan en tabla adjunta:

| Criterio | Descripción | Ejemplos | Aplicación | Monto (UF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidente Criticidad Menor | Incumplimiento del contrato en términos de plazos y compromisos logísticos. Además de aquellos relacionados a manejos de material estéril | - Incumplimiento en horarios de ingreso y/o reposiciones de materiales. - Contenedores rechazados en recepción por malas condiciones de limpieza. - Ausencia de materiales críticos en guías de despacho (material en tránsito). - Retrasos en la entrega de equipos de back up - Política de canje. | Cada 3 incidentes | UF 17 |
| Incidente Criticidad Mayor | Implican alteración directa con la atención del paciente en la cirugía | - Suspensión de cirugía. - Cambio de técnica quirúrgica programada por causa de falla logística de la empresa. - Ausencia de material crítico. | Por cada incidente | UF 17 |

## Las Ofertas económicas se evaluarán siguiendo el flujo a continuación:

| Criterios para Evaluar | Primera Etapa: Documento a presentar | Observación |
| --- | --- | --- |
| Experiencia en el mercado | Proveedores Nuevos: Cinco cartas de referencia y recomendaciones de Instituciones de Salud que avalen su experiencia mínima de 5 años en el mercado nacional y/o internacional. Estas cartas deberán estar firmadas por jefe de Pabellón y/o Central de Procesamiento de la Institución de Salud Proveedores Conocidos por El Mandante en esta técnica Quirúrgica y/o en otras técnicas: Subir un certificado simple donde indique desde qué año trabaja con El Mandante. Nota: Para el caso de proveedores nuevos, las cartas serán revisadas por la EU jefe de Pabellón y CDP del HT | OBLIGATORIO: Si presenta las 5 cartas, podrá pasar a la segunda etapa |
| Experiencia del servicio brindado | Proveedores Nuevos: Cinco cartas de referencia y recomendaciones de Instituciones de Salud que avalen la buena calidad del servicio entregado. Estas cartas deberán estar firmadas por jefe de Pabellón y/o Central de Procesamiento de la Institución de Salud Proveedores Conocidos por El Mandante en esta técnica Quirúrgica y/o en otras técnicas: En este caso la experiencia del servicio entregado por el proveedor conocido será evaluada internamente por las áreas usuarias de Pabellón y CDP. Nota: Para el caso de proveedores nuevos, las cartas serán revisadas por la EU jefe de Pabellón y CDP del HT | OBLIGATORIO: Si presenta las 5 cartas, podrá pasar a la segunda etapa |
| Certificaciones del ISP | Certificado del ISP para todos los proveedores | OBLIGATORIO: Si presenta certificado del ISP podrá pasar a la segunda Etapa |

La presentación de los 3 documentos que a continuación se mencionan, son de carácter obligatorio. El solo hecho de no presentar uno o más de los documentos exigidos podrá dejar al oferente fuera de competencia.

## Incumplimientos, Término o suspensión del contrato

El incumplimiento en la calidad y entrega de los productos acordados habilitará al Mandante para aplicar multas por la suma que resulte del cálculo de penalidades según Tabla descrita anteriormente, deducibles del pago mensual normal, a través de una nota de crédito, correspondiente al mes del incumplimiento o del siguiente pago más inmediato posible.

Cuando por cualquier causa, El Mandante decida poner término anticipado al contrato deberá hacerlo con 30 días de anticipación, y el Proponente se obliga a seguir prestando los servicios íntegramente por ese periodo. En caso contrario, se compromete a indemnizar a El Mandante económicamente por los valores de las órdenes de compra que se le hubieren emitido o fueren necesarias emitir para cumplir con los servicios no prestados, y/o de asumir el cobro de las garantías comprometidas, sin perjuicio de las responsabilidades que asume solidariamente mediante este acto por eventuales daños a pacientes, demandas u otros que resultaren de la falta al cumplimiento de lo estipulado en estas bases de licitación.

Finalmente, sea cual fuere la forma en que se ponga término anticipado al contrato, la empresa adjudicada no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, renunciando expresamente a dichas acciones, y deberá prestar el Servicio hasta el último día del mes en que el contrato deba terminar.

# Anexo N° 8 Pauta general de evaluación

|  | PAUTA EVALUACIÓN INSUMOS E IMPLANTES QUIRURGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha solicitud |  |  | Nº Evaluación |  |  |  |  |  |  |
| Descripción genérica |  |  |  |  |  | Marca |  |  |  |
| Proveedor |  |  |  | Referencia |  |  |  |  |  |
| Nombre Comercial |  |  |  |  | Adjunta ficha técnica |  | SI / NO |  |  |  |
| Indica Tiempo de la evaluación | Desde ____/____/_____ |  |  |  | Hasta ____/____/______ |  |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN SSQQ |  |  | SI/NO | Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| Motivo de incorporación | Licitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nueva técnica quirúrgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quiebre de stock u falla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto descontinuado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejor oferta de mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha vencimiento y método esterilización visible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envase limpio, sellado, indemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento de Normativa 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto libre de látex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto utilizado por más de un equipo medico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesita capacitaciones previas para su uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVALUACION TECNICA |  |  | SI/NO | Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesita ser utilizado con equipamiento especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto conocido por equipo medico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguro de abrir y manipular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante cirugía fácil de utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumple el objetivo quirúrgico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad frente a un quiebre de stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesional que prueba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Final de la Evaluación | Evaluación |  | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechazado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V° B° Nombre jefatura: |  |  |  | Firma de jefatura: |  |  |  |  |  |  |

# Anexo N° 9 Equipamiento e instrumental necesario para la adjudicación

| EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL PARA LICITACION 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA | ESPECIALIDAD | N° RACK | INSTRUMETAL BASE ARTROSCOPIA | KIT ARTROSCOPIA (FIBRA-CABEZAL CAMARA) | OPTICA | INSTRUMENTAL POR ESPECIALIDAD | MOTORES ARTROSCOPIA CON ACCESORIO SIERRA, ANCLAJE RAPIDO AGUJAS Y BROCAS) | INSUMOS |
| ARTROSCOPIA | RODILLA | 4 | 10 | 10 | 10 | LCA 6 LCP 2 | 8 | CONTENEDOR LCA (CANTIDAD 5) CONTENEDOR MENISCO (CANTIDAD 5) CONTENEDOR SIERRAS (5) |
|  | HOMBRO | 4 | 10 | 10 | 10 | HOMBRO 6 | 4 | CONTENEDOR HOMBRO (5) CONTENEDOR INESTABILIDAD (2) CONTENEDOR ARTROSCOPIA (5) CONTENEDOR DE REINSERSION (1) |
|  | EESS | 1 | 3 | 3 | 2.5 (1) 2.4 (1) | CAJA PEQUENAS ARTICULACIONES (3) TORRE TRACCION (3) | 3 | CONTENEDOR PEQUEÑAS ARTICULACIONES (2) |
|  | EEII | 1 | 3 | 3 | 2.7 (4) | CAJA PEQUENAS ARTICULACIONES (3) | 3 | CONTENEDOR PEQUEÑAS ARTICULACIONES (2) |
|  | CADERA | 2 | 4 | 4 | 4 | CAJA CADERA (4) | 4 | CONTENEDOR INSUMOS ARTROSCOPIA CADERA |

# BASES OPERATIVAS

## Solicitud

- Nuestros productos están codificados internamente por nuestro ERP SAP.

- Las compras se efectuarán a través de Proformas emitidas por la unidad de cargos del HT, del Mandante. En ellas se solicitarán los productos en las cantidades y con la periodicidad que se estime necesaria para satisfacer los requerimientos del Mandate, conforme a los precios adjudicados en la presente licitación. Estas proformas serán enviadas vía correo electrónico por la unidad de cargos del HT.

- Será una obligación del Adjudicatario dar respuesta al correo enviado por unidad de cargos del HT donde se adjunta la proforma En su respuesta deberá indicar:

  - Si la proforma fue recibida en conformidad.

  - Si tiene o no tiene stock para dar cumplimiento al despacho, en un plazo máximo de 6 horas hábiles.

  - Si no tiene stock, indicar plazo de entrega aproximado. Esta información es de importancia para el Mandante ya que con esto podrá decidir si espera el despacho por parte del Adjudicatario y compra a un proveedor alternativo.

  - En caso de comprar a un proveedor alternativo ACHS cobrará la diferencia de precio al proveedor Adjudicado.

- Es importante destacar que las cantidades a solicitar están calculadas en base al consumo histórico, pero que estas cantidades pueden variar dependiendo de las circunstancias actuales del momento.

- El Adjudicatario no podrá poner condiciones de facturación mínima al Mandante.

- Las cantidades señaladas en los distintos ítems que figuran en el listado que contiene el Anexo “Oferta Económica” de estas bases, corresponden a una demanda estimada. Es importante considerar que el periodo adjudicado es para 60 meses.  Los valores para ofertar por parte de los Oferentes deben considerar entrega en Santiago.

- El Mandante podrá solicitar entregas por cantidades mayores a las señaladas en la carta de adjudicación, sin perjuicio del Adjudicatario, en las mismas condiciones establecidas en estas bases, dentro del plazo de vigencia de la propuesta.

- El Mandante podrá solicitar entregas por cantidades menores a las señaladas en la carta de adjudicación, sin perjuicio del Adjudicatario y en las mismas condiciones establecidas en estas bases, solo cuando el consumo del producto disminuya.

## Entrega y plazos de entrega de productos

- El plazo de entrega comenzará a regir una vez enviada la proforma correspondiente de los productos adjudicados. El PROVEEDOR deberá respetar las condiciones de traslado necesarias para la óptima conservación de cada uno de los Productos adquiridos.

- El PROVEEDOR deberá entregar los Productos a la ACHS de acuerdo con las fechas y lugares señalados en la proforma emitida por la unidad de cargos del HT, dicho plazo debe ajustarse a lo indicado en la “Oferta Económica” sin que ello signifique un costo adicional para la ACHS.

- Una vez recibida la Proforma de reposición, el PROVEEDOR tiene en un plazo máximo de 6 horas, para notificar a la unidad de cargos del HT (UDC) que no puede despachar parte o el total de los productos solicitados en la Proforma de reposición.

- En el caso de que él o los productos que al momento de su entrega no cumplan las condiciones mínimas de entrega y/o las exigencias mínimas de calidad, según lo determine el encargado que el HT designe serán devueltos para su reemplazo.

- Los plazos de entrega indicados en la Proforma de reposición son los máximos que se puede demorar el Proveedor en despachar y estarán alineados con las horas de despacho comprometidos por el Adjudicatario en su oferta económica, sin que esto sea una condición limitante para que el Mandante pueda solicitar el despacho en menor tiempo que el indicado por el Adjudicatario, previa justificación del caso. De igual modo, el Mandante pudiese solicitar el despacho en un plazo mayor al ofrecido por el Adjudicatario.

- Para los productos que aplique, los despachos siempre deberán corresponder al mismo SKU adjudicado.

- El Adjudicatario deberá entregar sus productos con guía de despacho, Las bodegas del Mandante no están autorizadas a recibir facturas, por lo tanto, los despachos que lleguen con facturas originales serán rechazados.

- El Adjudicatario que trabaja con servicios externos en la Distribución de sus Productos (Subcontratación de Servicios), deberá comprometerse a cumplir con los plazos comprometidos en su oferta económica, asumiendo la responsabilidad de la subcontratación como propia. Además, se deberá señalar el responsable de estos despachos con: nombre, teléfono y correo electrónico.

- Los lugares de entrega serán los designados por HT. Lo que será dentro de Santiago

- El no cumplimiento de los requisitos mencionados en los puntos anteriores será motivo suficiente para devolver las partidas involucradas en la falta, sin perjuicio del derecho del Mandante a aplicar las sanciones.

- Cada vez que el proveedor ante un quiebre de stock presente un producto alternativo de distinto valor, este pago se gestionará a través de una Solped cuya OC será emitida por el Comprador de la ACHS.

- En el caso que el proveedor presente un producto nuevo que no fue presentado en la licitación deberá ser autorizado administrativamente por el área de Abastecimiento de la ACHS y técnicamente por el jefe de equipo.

## Plazos para la entrega de información para el proceso de pago

- Sera responsabilidad del proveedor la entrega de la información mensual a la unidad de cargos vía correo electrónico de la cantidad de pacientes intervenidos quirúrgicamente hasta el día 15 del mes siguiente, posterior a esta fecha toda información enviada no será gestionada para llevar a cabo el proceso de pago.

- Sera responsabilidad del proveedor comunicar al mandante en un plazo no mayor a 24 horas una vez recibido el documento de pago (Proforma), si existe alguna discrepancia de la información enviada por la unidad de cargos, el proveedor de no enviar respuesta alguna de lo anterior procederá a realizar el cierre de la cuenta y el pago correspondiente.

- El proveedor mensualmente tendrá la responsabilidad de enviar a través de correo electrónico a la unidad de cargos la información de deudas pendientes del mandante.

- En caso de existir algún pago pendiente por el mandante informado por el proveedor la unidad de cargos tendrá la responsabilidad de revisar el motivo del pago pendiente, gestionar la solución y autorizar si corresponde el pago de dicho pendiente.

- El Mandante no realizara ningún pago informado por el proveedor fuera de los plazos establecidos en los puntos anteriores.

## Sanción

Cuando el Proveedor no entregue oportunamente las Proforma de reposición emitida por el Mandante este último podrá, durante la vigencia de la Licitación, establecer sanciones o multas:

- Notas de crédito, se aplicará cuando:

El Adjudicatario tenga un quiebre de stock del producto y no presente sustituto alternativo, y el Mandante solucione esta falta con otro producto. De existir una diferencia en los precios que resulte de esta solución, el Adjudicatario deberá pagar la diferencia a través de una nota de crédito.

Para el cobro de la Nota de Crédito se gestionará a través de Abastecimiento una vez informado al Comprador por la Unidad de Cargos de HT.

- Cobro de Garantía, si durante el desarrollo del Acuerdo de Compras los quiebres de stock del Proveedor fueran consecutivos se evaluará aplicar el cobro de la boleta de garantía.

- El término de contrato y el cobro de la garantía quedará a evaluación y criterio del Mandante, dependiendo del impacto que ocasionó el quiebre o falta de entrega de el o los Productos adjudicados.

## Excepciones

Si durante la vigencia del acuerdo se presentaran eventos de fuerza mayor o casos fortuitos que impidan al Adjudicatario dar cumplimiento oportuno e íntegro a las solicitudes de  productos del Mandante, el Adjudicatario tendrá la posibilidad de dar aviso de  esta situación a la Unidad de cargos y al Comprador(a), a través de un correo electrónico dentro de las 48  horas hábiles siguientes  de recibida la Proforma, donde deberá informar y justificar el o los motivos que originan el incumplimiento y la fecha estimada en que la situación quedará regularizada.

La Unidad de cargos derivará correo al Comprador y al jefe de Abastecimiento siendo este último quien calificará de manera exhaustiva si los hechos invocados por el Adjudicatario configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicación de las sanciones correspondientes. Transcurrido el plazo de 48 horas hábiles, no se aceptará justificación ni reclamo alguno del Adjudicatario fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurándose en dicho caso un incumplimiento que dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el punto 4 de las presentes bases.

## Anulación de OC o Proformas de reposición con reemplazo a adjudicatario alternativo

Para proceder a la anulación de una OC o Proforma se considerarán 3 factores importantes:

- El Adjudicatario no tiene stock y no tiene fecha de ingreso del producto.

- El Adjudicatario no tiene stock y la fecha de ingreso del producto (Informada por el Adjudicatario), no satisface la necesidad de abastecimiento del Mandante, existiendo un alto riesgo de quiebre de stock en nuestra bodega.

- El producto enviado no cumple con las exigencias técnicas y de calidad, indicadas en las bases técnicas.

Es importante señalar que los 3 puntos anteriormente mencionados, están sujetos a revisión por parte de la Unidad de cargos, del Comprador (a) y de la Contraparte Técnica del Mandante, lo que asegurará al Adjudicatario que ninguna OC o Proforma será anulada sin motivos claramente justificados e identificados.

El Mandante se reserva la elección del Adjudicatario alternativo. Por procedimiento interno se le dará prioridad a la alternativa más económica dentro de los productos ofertados en la licitación y aprobados técnicamente.

## Oferta Económica

- Anexo N° 8 se indican las cantidades estimadas anuales de compra

- Anexo N° 9 lista de productos. En este documento se deberá ingresar el código SAP, código o Referencia del producto, descripción y valor neto unitario.

- Anexo N° 10 Oferta de paquete. En esta planilla el proveedor debe llenar la información solicitada para valorizar el valor del paquete ofertado por cada procedimiento solicitado.

# Anexo N° 10: Procedimientos Artroscópicos proyectados anualmente.

| Nombre del Procedimiento | Proyección Anual Estimada |
| --- | --- |
| ARTROSCOPIA DE CADERA | 137 |
| ARTROSCOPIA DE CODO | 0 |
| ARTROSCOPIA DE HOMBRO | 528 |
| ARTROSCOPIA DE MUÑECA | 29 |
| ARTROSCOPIA DE RODILLA LIGAMENTO CRUZADO | 262 |
| ARTROSCOPIA DE RODILLA MENISCO | 717 |
| ARTROSCOPIA TOBILLO | 223 |
| Total, General | 1.896 |

# Anexo N° 11 Listado productos de Procedimientos de Artroscopia

En este listado (Planilla Excel) debe indicar todos los productos que tiene el Proveedor para los procedimientos de Artroscopia que se encuentre postulando.

Ejemplo de planilla:

CODIGO SAP; CODIGO PROVEEDOR; DESCRIPCION; PRECIO NETO.

# Anexo N° 12 Oferta Paquete para procedimientos de Artroscopia

Ejemplo de Planilla

| ARTROSCOPIA CADERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO SAP | REFERENCIA PROVEEDOR | TENOTOMIA PSOAS ARTROSCOPICO | CANTIDAD | PRECIO NETO UNITARIO |
|  |  | Shaver Largo lncisor Plus Elite 4.5mm Curvo | 1 |  |
|  |  | Radiofrecuencia cadera 50° | 1 |  |
|  |  | Vaporizador bipolar 60° | 1 |  |
|  |  | Set de irrigación artroscópica | 2 |  |
|  |  | Set de Agujas Descartables para apertura portal | 1 |  |

Se adjunta archivo en formato Excel, el cual deberá ser utilizado para completar o ingresar sus ofertas. Tener presente las siguientes instrucciones al momento de cotizar en este archivo:

- No se aceptará el envío de la oferta económica en otro formato.

- No dejar campos en blanco en las filas correspondientes a él o los productos que esté ofertando.

- Complete cada una de las celdas con la información que se le solicita.

- Si deja campos en blanco sin la información solicitada, su oferta no podrá ser evaluada.

- No modificar planilla por favor hay que considerar que se debe respetar el formato para permitir consolidar posteriormente las ofertas de todos los proveedores.

- Los únicos campos que su empresa podrá modificar son aquellos donde debe ingresar su respuesta.